Приложение 2

к постановлению

Журиничской сельской администрации

от  18.08.2014 г. № 53

Состав комиссии

Журиничского сельского поселения по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г. объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений

Председатель комиссии:

Л.В. Локтюшова – глава Журиничского сельского поселения

Члены комиссии:

Иванова М.А. – специалист Журиничской сельской администрации

Гафыкина Н.Н.- инспектор Журиничской сельской администрации

Представитель Роспотребнадзора – по согласованию

Приложение 3

к постановлению

Журиничской сельской администрации

от 18.08.2014  г № 53

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

__________________________                                                      "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной___________________________________

______________________________________________________________________________,

(форма документа и  его реквизиты, которым утверждена Программа)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:      ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                              ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 4

к постановлению

Журиничской сельской администрации

от 18.08.2014  г № 53

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Выдан ________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду № __________ от __________________

____________________ 		_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 1

к постановлению

Журиничской сельской администрации

от 18.08.2014 г №  53

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

на территории Журиничского сельского поселения

1.Общие положения

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Правилами технической	 эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 г., Уставом Журиничского сельского поселения.

Проверка подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории Журиничского сельского поселения к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

2.График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014-2015 гг.

2.1 Сетевые организации (сроки проведения проверок 15.08.2013 г. – 30.08.2013 г.)

| № п/п | наименование сетевой организации | адрес | сроки проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГУП «Брянсккоммуэнерго» | г.Брянск,ул.Дуки,78 | 27.08.2014г. |

2.2 Котельные

| 1 | Котельная № 1 | с. Журиничи, ул. Колхозная, д. 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная № 2 | с. Малое Полпино, ул. Молодежная, д. 1Г |  |
| 3 | Топочная ФАП | с. Журиничи ул. Песочная д. 1А |  |

2.3 Потребители (объекты соцкультбыта, жилой фонд)

| № п/п | Наименование источника | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | объекты здравоохранения |  |
| 2. | образовательные учреждения |  |
| 3. | учреждения культуры |  |

3. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

3.1 Оценка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории Журиничского сельского поселения определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке постановлением № 107 от 24.07.2014 г.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории Журиничского сельского поселения к отопительному периоду.

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г. (далее – Программа).

3.2 В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

3.3 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляются не позднее одного дня с даты  завершения проверки (приложению № 2 к постановлению).

Объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, указанных в акте.

3.4 В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится  повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

3.5 Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется согласно приложению № 4 к постановлению и выдается Журиничской сельской администрацией, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15  сентября – для потребителей тепловой энергии.

4. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки

4.1 Для теплоснабжающей (сетевой) организации:

4.1.1 Соглашения об управления системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

4.1.2 График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

4.1.3 Тепловые схемы источников теплоснабжения (сетей)

4.1.4 Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергии.

4.1.5 Договоры на поставку топлива.

4.1.6 Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб,  справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.

4.1.7 Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных  документов.

4.1.8 Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

4.1.9 Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

4.1.10 Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

4.1.11 Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии.

4.1.12 Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

4.1.13 Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источника тепловой энергии.

4.1.14 Акты приёмки газопроводов в эксплуатацию.

4.1.15 Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет.

4.1.16 Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии.

4.1.17 Заключение экспертизы промышленно безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

4.1.18 Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

4.1.19 Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

4.1.20 Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.

4.1.21 План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

4.1.22 График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения.

4.1.23 Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

4.1.24 Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

4.2. Для  потребителя тепловой энергии:

4.2.1. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

4.2.2. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4.2.3. Выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4.2.4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4.2.5. Состояние утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)

4.2.6. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

4.2.7. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

4.2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

4.2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

4.2.10. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию

4.2.11. Акты проведения испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность

4.2.12. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Приложение 5

к постановлению

Журиничской сельской администрации

от 18.08.2014 г №  53

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 в Правилах оценки готовности к отопительному периоду.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 Требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: